## Slide 1
Infraestrutura
de
Datacenter
COMPANY TIMELINE

## Slide 2
Requisitos
Infraestrutura local
  Espaço: Adequado para abrigar servidores, racks, e equipamentos de rede.
  Energia: UPS e geradores.
  Resfriamento: Arcondicionado split inverter.
  Segurança Física: Controle de acesso.
  Conectividade: Conexões de internet de alta velocidade.
  Equipamentos de Rede: Switche e roteador
Nuvem
  Espaço: Totalmente virtual.
  Conectividade: Necessita de boa conectividade.
Colocation
  Espaço: Alugado de Datacenter de Terceiros medidos em U.
  Servidores: Enviados para o datacenter ocupando local alugado. Todo o ambiente é controlado pela empresa contratada/Datacenter.

## Slide 3
Comparação
Infraestrutura local
Nuvem
  Custo de implementação Baixo
  Custo variavel baseado no uso
  Disponibilidade facilitada
  Escalabilidade alta
  Latência média/elevada
  Riscos
  Dependência de conectividade
  Serviço de terceiros indisponível.
Colocation
  Custo de implementação Alto
  Controle Total
  Latência baixa
  Escalabilidade Dificultada
  Riscos
  Dependência de energia e Climatização controladas.
  Interferências climaticas.
  Custo de implementação Médio
  Custos constantes
  Flexibilidade
  Escalabilidade média
  Latência baixa/media
  Riscos
  Dependência de terceiros.
  Interferências climaticas.

## Slide 4
Infraestrutura Local
  Servidor de banco de dados pela DELL:
  Processador: AMD EPYC 9254 de 2,90 GHz.
  Memória: SSD de 960GB SATA RI 6Gbps 512 2.5“.
  - Amazenamento: SSD de 960GB SATA RI 6Gbps.
  Servidor de backup de banco de dados pela DELL:
  - Processador: AMD EPYC 9124 16 núcleos/32 threads.
  - Memória: RDIMM de 16 GB, 4.800 MT/s
  Amazenamento: SSD de 960GB SATA RI 6Gbps
  Servidor de aplicação DELL:
  Processador: Intel® Xeon® Silver 4416+ 2G, 20C/40T
  Memória : 2x 16GB RDIMM, 4800MT/s, Single Rank 16Gb Base x8
  - Amazenamento: 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps
  3 Servidores de pequeno porte DELL:
  Processador: Intel® Xeon® E-2324G 3.1 GHz, 8M Cache, 4 núcleos/4 threads
  Memória :8GB DDR4 3200MHz (1X8GB, ECC, UDIMM, BCC)
  - Amazenamento:HD de 2TB SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5" Cabled.
  Infraestrutura Físca:
  Porta de emergencia:R$ 1.900
  Rack de Servidor 12u R$ 660,00
  Fechadura Biometrica - R$ 399,90
  Redes de Computadores:
  Cabos de Rede UTP 25 metros R$ 95,70
  Switch Gerenciável Gigabit 24 portas R$ 1326,00
  Internet 2 GIGA R$ 355,99
  roteador:MikrotikRouterboard Rb4011igs-
  R$ 3.188,90
  Infraestrutura Elétrica:
  Nobreak R$50.594,28
  Gerador 25 KVA R$ 36729,07
  Climatização :
  ar-condicionado split inverter 12000 btus R$ 2483,08
  Custo servidores: R$ 200555,00

## Slide 5
  Servidor de banco de dados pela DELL:
  Processador: AMD EPYC 9254 de 2,90 GHz.
  Memória: SSD de 960GB SATA RI 6Gbps 512 2.5“.
  - Amazenamento: SSD de 960GB SATA RI 6Gbps.
  Servidor de backup de banco de dados pela DELL:
  - Processador: AMD EPYC 9124 16 núcleos/32 threads.
  - Memória: RDIMM de 16 GB, 4.800 MT/s
  Amazenamento: SSD de 960GB SATA RI 6Gbps
  Servidor de aplicação DELL:
  Processador: Intel® Xeon® Silver 4416+ 2G, 20C/40T
  Memória : 2x 16GB RDIMM, 4800MT/s, Single Rank 16Gb Base x8
  - Amazenamento: 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps
  3 Servidores de pequeno porte DELL:
  Processador: Intel® Xeon® E-2324G 3.1 GHz, 8M Cache, 4 núcleos/4 threads
  Memória :8GB DDR4 3200MHz (1X8GB, ECC, UDIMM, BCC)
  - Amazenamento:HD de 2TB SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5" Cabled.
Infraestrutura Colocation
  Serviço de Colocation
  Custo servidores: R$ 200555
  Custo fixo: R$ 2000/ mês

## Slide 6
Nuvem
Aws
Oracle
  Primeira Maquina – AMD, VM.Standart.E4.flex, 24 vCPUs, 40Gib de memoria, armazenamento de 700 Gb, Utilization 744 hours/month
  -> 297,59 USD
  Segunda Maquina – AMD, VM.Standart.E4.flex, 10 vCPUs, 16b de memoria, armazenamento de 700 Gb, Utilization 744 hours/month -> 140.61 USD
  Terceira Maquina – AMD, VM.Standart.E4.flex, 18 vCPUs, 25b de memoria, armazenamento de 300 Gb, Utilization 744 hours/month -> 208.05 USD Quarta Maquina - AMD, VM.Standart.E4.flex, 4 vCPUs, 8b de memoria, armazenamento de 150 Gb, Utilization 744 hours/month * 3-> 157.5 USD
Google
  Primeira Maquina – c6a.8xlarge, 32 vCPUs, 64Gib de memoria, desempenho da rede de 12500 Megabit e SSD gp2 -> 521.42 USD Segunda Maquina – c4.4xlarge, 16 vCPUs, 30 Gib de memoria, e 700 Gb de armazenamento -> 367.11 USD
  Terceira Maquina – c4.xlarge, 4 vCPUs, 7.5Gib de memoria, 60 Gb de armazenamento * 5 -> 402.30 USD Quarta Maquina - c6x.large, 4 vCPUs, 8 Gib de ram e 150 Gb de armazenamento * 3 -> 187.79 USD
  Primeira Maquina – Custom Machine, 24 vCPUs, 40Gib de memoria, 2x375 GB de armazenamento, instance - time 730 hours-> 1224,40 USD Segunda Maquina – Custom Machine, 10 vCPUs, 16Gib de memoria, 2x375 GB de armazenamento, instance - time 730 hours-> 557,05 USD
  Terceira Maquina – Custom Machine, 18 vCPUs, 25Gib de memoria, 1x375 GB de armazenamento, instance - time 730 hours-> 871,30 USD Quarta Maquina - Custom Machine, 4 vCPUs, 8 Gib de memoria, 1x375 GB de armazenamento, instance - time 2190 hours-> 1224,40 USD

## Slide 7
Links
  Servidor de banco de dados pela DELL:
  https://www.dell.com/pt-br/shop/cty/pdp/spd/poweredge-r7625/pe_r7625_15972_bcc_1?tfcid=31768715&gacd=9687031-14063-5761040-273175705-0&dgc=ST&gad_source=1&configurationid=fca6b943-0721-4416-ad4e-2f7d44e95a93
  Servidor de backup de banco de dados pela DELL:
  https://www.dell.com/pt-br/shop/cty/pdp/spd/poweredge-r7625/pe_r7625_15972_bcc_1?tfcid=31768715&gacd=9687031-14063-5761040-273175705-0&dgc=ST&gad_source=1&configurationid=96a1c86e-5f4f-4119-926b-95daff09a9af
  Servidor de aplicação DELL:
  https://www.dell.com/pt-br/shop/servidores-armazenamento-rede/servidor-rack-poweredge-r760xs/spd/poweredge-r760xs/pe_r760xs_16830_bcc_1?gacd=9687031-14063-5761040-273175705-0&dgc=ST&gad_source=1&configurationid=a1252161-e818-4eeb-9ff1-b9c7cc0ba3db
  3 Servidores de pequeno porte DELL:
  -https://www.dell.com/pt-br/shop/servidores-armazenamento-rede/servidor-rack-poweredge-r250/spd/poweredge-r250/pe_r250_15318_bcc_1?configurationid=d04c062e-bc99-4c8f-88f3-255ddf7a4061
  Sistema linux debian link:
  - https://www.debian.org/
Infraestrutura Local
  Infraestrutura Física:
  Porta de emergencia:link
  Rack de Servidor 12u:link
  Fechadura Biometrica:link
  Redes de Computadores:
  Cabos de Rede UTP 25 metros link
  Switch Gerenciável Gigabit 24 portas link
  Internet link
  Roteador:MikrotikRouterboard Rb4011igs- link
  Infraestrutura Elétrica:
  Nobreak link
  Gerador 25 KVA link
  Climatização :
  ar-condicionado split inverter 12000 btus link

## Slide 8
Links
  Servidor de banco de dados pela DELL:
  https://www.dell.com/pt-br/shop/cty/pdp/spd/poweredge-r7625/pe_r7625_15972_bcc_1?tfcid=31768715&gacd=9687031-14063-5761040-273175705-0&dgc=ST&gad_source=1&configurationid=fca6b943-0721-4416-ad4e-2f7d44e95a93
  Servidor de backup de banco de dados pela DELL:
  https://www.dell.com/pt-br/shop/cty/pdp/spd/poweredge-r7625/pe_r7625_15972_bcc_1?tfcid=31768715&gacd=9687031-14063-5761040-273175705-0&dgc=ST&gad_source=1&configurationid=96a1c86e-5f4f-4119-926b-95daff09a9af
  Servidor de aplicação DELL:
  https://www.dell.com/pt-br/shop/servidores-armazenamento-rede/servidor-rack-poweredge-r760xs/spd/poweredge-r760xs/pe_r760xs_16830_bcc_1?gacd=9687031-14063-5761040-273175705-0&dgc=ST&gad_source=1&configurationid=a1252161-e818-4eeb-9ff1-b9c7cc0ba3db
  3 Servidores de pequeno porte DELL:
  -https://www.dell.com/pt-br/shop/servidores-armazenamento-rede/servidor-rack-poweredge-r250/spd/poweredge-r250/pe_r250_15318_bcc_1?configurationid=d04c062e-bc99-4c8f-88f3-255ddf7a4061
  Sistema linux debian link:
  - https://www.debian.org/
  Serviço de Colocation:
  https://masterdaweb.com/colocation/
Infraestrutura Colocation

## Slide 9
Recomendamos o serviço de Colocation
Recomendação
Motivos
  Para a nossa empresa de varejo que tem grande uso de dados, o serviço de colocation oferece maior controle do que a nuvem, e é mais econômico do que manter nossa própria infraestrutura. Assim, garantimos eficiência no gerenciamento de operações e dados dos clientes. É uma ótima opção para caso possa ter interesse em migrar para infraestrutura local futuramente, é a opção mais equilibrada.

## Slide 10
Alunos
- Lucas Souza Pereira – 01224070
- Pedro Henrique Félix da Fonseca - 01528288
- Ewerton Rosendo da Silva - 01510422
- Lidyce Amanda Gomes de Oliveira – 01550458
- Alanis Pereira da Silva - 01535211
Creditos

## Slide 11
Obrigado!